常州市生态环境局文件

常钟环审〔2025〕26号

市生态环境局关于常州智汇新材科技股份有限公司扩建涂覆汽车零配件生产项目环境影响报告表的批复

常州智汇新材科技股份有限公司：

你单位报批的《常州智汇新材科技股份有限公司扩建涂覆汽车零配件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》分析及其结论意见，在切实落实《报告表》提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施及本批复要求的前提下，仅从环保角度分析，你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设具有环境可行性。

二、项目建设内容：总投资200万元，位于钟楼经济开发区樱花路21号，利用现有厂房，新购置超声波清洗机1台、挂抛机1台、抛丸机2台及污水处理设备1台等主辅设备5台（套），依托现有项目5#、6#涂覆-烧结线及其他部分设施，扩建涂覆汽车零配件生产项目。扩建完成后可形成年产涂覆汽车零部件6000吨，现有项目全厂形成了涂覆汽车零部件28000吨/年的生产能力（原环评批复产能为：涂覆汽车零部件35000吨/年，其余不再建设），扩建项目建成后全厂形成全年涂覆汽车零部件34000吨的生产能力。项目产品方案、主要原辅材料、主要设备及生产工艺按《报告表》确定的内容实施。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理，从源头减少污染物产生量、排放量。

（二）项目厂区应实行“雨污分流、清污分流”原则。本项目超声波清洗废水经超声波清洗机自带的油水分离器处理后进入厂区新建污水处理设备处理后回用于清洗、漂洗工段，回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GBT19923-2024）的标准。

（三）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，落实《报告表》中各项废气防治措施，确保营运期各类废气达标排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385—2022）中相应标准。

（四）优选低噪声设备，高噪声设备应合理布局并采取有效的减震、隔声、消声措施，项目各厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（五）严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。一般固废厂内暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，防止造成二次污染。

（六）企业应认真做好各项风险防范措施，完善各项管理制度，生产过程应严格操作到位。建立畅通的公众参与渠道，加强与周边公众的沟通，并及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标志。

四、本项目实施后，全厂污染物年排放量核定为（括号内为排放增减量，单位：t/a）：

（一）水污染物排放总量（接管考核量）：污水总量≤2640（+0）、COD≤1.06（+0）、SS≤0.792（+0）、NH3-N≤0.079（+0）、TP ≤0.013（+0）、TN ≤0.172（+0）。

（二）大气污染物排放总量：

有组织废气：VOCs≤4.4965（+0.2925）、颗粒物≤0.9214（+0.454）、SO2≤1（+0.2）、NOx≤4.807（+1.0654）。

无组织废气：VOCs≤0.5249（+0.2925）、颗粒物≤0.875（+0.383）。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。同时，你单位须对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证或进行排污登记；应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收（对涉及脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等环境治理设施的项目需邀请安全专家参与污染防治设施的竣工验收）并编制形成验收报告；除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告；验收合格后方可投入生产。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（项目代码：2501-320404-89-01-341952）

常州市生态环境局

2025年5月23日

（此件公开发布）

抄送：钟楼经济开发区管理委员会、北港街道办事处，市生态环境综合行政执法局钟楼分局。

常州市生态环境局办公室 2025年5月23日印发