常钟环审〔2018〕57号

市环保局关于对常州市城西地区综合改造有限公司皇粮浜实验学校工程项目环境影响报告表的批复

常州市城西地区综合改造有限公司：

你单位报批的《皇粮浜实验学校工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》分析及其结论意见，在切实落实《报告表》提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及本批复要求的前提下，仅从环境保护角度考虑，你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设具有环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。根据大气污染防治法律法规等要求，严格落实施工期大气污染防治措施，合理布置施工现场、物料堆场并设围墙或简易围屏，施工期采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施；按照《关于〈贯彻江苏省预拌砂浆生产和使用管理办法〉的实施意见》（常经贸资源〔2008〕272号）文件要求，本项目施工期应使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，落实《报告表》中各项废气防治措施，确保营运期各类废气达标排放，废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相应标准。

（二）严格落实水环境保护措施。按“雨污分流、清污分流”原则合理规划建设废水收集、处理系统。施工期施工单位应尽量利用临近公厕或单位的卫生设施，施工废水经预处理后应回用，不外排。各类废水不得未经处理直接排入地表水体。营运期生活污水经化粪池预处理、食堂餐饮废水经隔油池处理、实验室清洗废水经调节池预处理，产生的污水一并接入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，接管水质必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

（三）严格控制噪声环境影响。加强施工期噪声监督管理，做到规范管理、文明施工。合理安排工程施工进度和作业时间，选用低噪声施工机械和工艺，在敏感目标附近施工应采取设置围墙或临时声屏障等有效的隔声降噪措施。禁止施工方在夜间（22：00～6：00）进行强噪声机械施工作业，避免对居民等产生影响，如需夜间施工，应到我局办理夜间施工许可证。施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，优选低噪声设备，高噪声设备应合理布局并采取有效的减震、隔声、消声措施，确保项目各边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）落实固体废物处理处置措施。严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。各类固体废弃物不得排入水体。

（五）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标志。

（六）加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，避免环境事故的发生。企业应认真做好各项风险防范措施，完善各项管理制度，在工程施工和运行过程中应严格操作到位。建立畅通的公众参与渠道，加强与周边公众的沟通，并及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（七）落实《报告表》中提出的生态保护措施。施工结束采取场地平整、场区绿化和植被绿化等生态恢复措施。

（八）企业在地块建设过程中一旦发现疑似污染土壤或不明物质，应立即停工并按照土壤污染防治要求开展相关工作。

三、本项目实施后，污染物年排放量核定为（单位：t/a）：

（一）水污染物：废水量≤108050、CODCr≤43.22、SS≤32.41、NH3-N≤3.78、TP≤0.432、动植物油≤1.08。

（二）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续，并依法向社会公开验收报告。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（项目代码：2017-320404-84-01-537859）

常州市环境保护局

2018年6月22日

抄送：钟楼环保局，钟楼环境执法局，西林街道办事处。

常州市环境保护局办公室　　              2018年6月22日印发