常钟环审〔2018〕61号

市环保局关于对常州市钟楼区新闸街道办事处新闸街道新昌路（新府路—城西道路二十八）改扩建工程项目环境影响报告表的批复

常州市钟楼区新闸街道办事处：

你单位报批的《新闸街道新昌路（新府路—城西道路二十八）改扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》分析及其结论意见，在切实落实《报告表》提出的各项生态保护措施、污染防治措施、风险防范措施以及本批复要求的前提下，仅从环境保护角度考虑，你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设具有环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。根据大气污染防治法律法规等要求，严格落实施工期和运营期大气污染防治措施，合理布置施工现场、物料堆场并设围墙或简易围屏，施工期采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施；按照《关于〈贯彻江苏省预拌砂浆生产和使用管理办法〉的实施意见》（常经贸资源〔2008〕272号）文件要求，本项目施工期应使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆，不设置沥青搅拌站和弃土场。

（二）严格落实水环境保护措施。合理规划建设废水收集、处理系统。本项目不设施工营地，施工单位应尽量利用临近公厕或单位的卫生设施，施工废水经预处理后应回用，不外排。各类废水不得未经处理直接排入地表水体。

（三）严格控制噪声环境影响。加强施工期噪声监督管理，做到规范管理、文明施工。合理安排工程施工进度和作业时间，选用低噪声施工机械和工艺，在敏感目标附近施工应采取设置围墙或临时声屏障等有效的隔声降噪措施，并在相应路段设置减速、禁鸣标志，防止噪声扰民。禁止施工方在夜间（22：00～6：00）进行强噪声机械施工作业，避免对居民等产生影响，如需夜间施工，应到环保部门办理夜间施工许可证。施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。进一步比选、优化《报告表》提出的营运期噪声防治措施，运营期加强对沿线敏感点噪声的跟踪监测，根据监测结果及时采取噪声防治措施，避免出现扰民问题。

（四）落实固体废物处理处置措施。严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。各类固体废弃物不得排入水体。

（五）严格控制生态影响。各类临时用地尽可能设在本工程征地范围内，少占耕地。落实《报告表》提出的生态保护措施，加强施工管理工作，合理进行施工布置，施工过程尽量减小开挖量，施工结束后应及时进行土地平整、复垦、复绿等生态恢复措施，减轻对沿线生态环境的影响。

（六）认真做好各项风险防范措施，完善各项管理制度，在工程施工和运行过程中应严格操作到位。建立畅通的公众参与渠道，加强与周边公众的沟通，并及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成投用后，按规定办理项目竣工环保验收手续。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（项目代码：2018-320404-78-01-515577）

常州市环境保护局

2018年6月25日

抄送：钟楼环保局，钟楼环境执法局，新闸街道办事处。

常州市环境保护局办公室　　              2018年6月25日印发