常钟环审〔2018〕65号

市环保局关于常州市盛宏金属制品厂新建喷塑件、喷漆件、电泳漆件加工项目环境影响报告表的批复

常州市盛宏金属制品厂：

你单位报批的《常州市盛宏金属制品厂新建喷塑件、喷漆件、电泳漆件加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》分析及其结论意见，在切实落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本批复要求的前提下，仅从环保角度分析，你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设具有环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理，从源头减少污染物产生量、排放量。

（二）项目厂区应实行“雨污分流、清污分流”原则。项目工业废水必须全部经厂区污水处理站预处理符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水要求后回用，不得外排；员工生活污水必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接入市政污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理。

（三）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，落实《报告表》中各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准以及参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值。

（四）优选低噪声设备，高噪声设备应合理布局并采取有效的减震、隔声、消声措施，项目各厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（五）严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，防止造成二次污染。

（六）落实《报告表》所提卫生防护距离要求。该范围内现无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

（七）企业应认真做好各项风险防范措施，完善各项管理制度，生产过程应严格操作到位。建立畅通的公众参与渠道，加强与周边公众的沟通，并及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标志。

三、本项目实施后，污染物年排放量核定为（单位：t/a）：

（一）水污染物排放总量（接管考核量）：污水总量≤720、COD≤0.288、SS≤0.216、NH3-N≤0.0288、TP ≤0.0036、TN≤0.0432、动植物油≤0.036。

（二）大气污染物排放总量：硫酸雾≤0.06、SO2≤0.179、NOx≤0.427、烟（粉）尘≤0.657、VOCs（非甲烷总烃）≤0.373。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续，并依法向社会公开验收报告。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（项目代码：2018-320404-33-03-509722）

常州市环境保护局

2018年7月11日

抄送：钟楼环保局，钟楼环境执法局，钟楼经济开发区管委会。

常州市环境保护局办公室　　              2018年7月11日印发