常州市环境保护局文件

常钟环审〔2018〕66号

市环保局关于常州市楚力建材有限公司新建商品混凝土生产项目环境影响报告表的批复

常州市楚力建材有限公司：

你单位报批的《常州市楚力建材有限公司新建商品混凝土生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》分析及其结论意见，在切实落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本批复要求的前提下，仅从环保角度分析，你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设具有环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理，从源头减少污染物产生量、排放量。

（二）项目厂区应实行“雨污分流、清污分流”原则。初期雨水经初期雨水收集池收集后回用于工艺用水，项目物料装卸喷淋用水和搅拌机、混凝土搅拌车清洗废水经沉淀池沉淀后回用于工艺，项目无工业废水外排；员工生活污水排放必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，近期由专业单位拖运至常州市江边污水处理厂集中处理，不得排入附近水体；远期待具备接管条件后，必须立即接入城市污水管网。

（三）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，落实《报告表》中各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-1013)表2、表3中相关标准及《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准。

（四）优选低噪声设备，高噪声设备应合理布局并采取有效的减震、隔声、消声措施，项目东、南、西厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，项目北厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。

（五）严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，防止造成二次污染。

（六）落实《报告表》所提卫生防护距离要求。该范围内现无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

（七）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。建立畅通的公众参与渠道，加强与周边公众的沟通，并及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标志。

（九）本次环境影响评价不包括码头和吊机。

三、本项目实施后，污染物年排放量核定为（单位：t/a）：

（一）水污染物排放总量（接管考核量）：污水总量≤240、COD≤0.096、SS≤0.072、NH3-N≤0.0096、TP ≤0.0012、TN≤0.0144、动植物油≤0.012。

（二）大气污染物排放总量：粉尘≤0.03。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续，并依法向社会公开验收报告。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（项目代码：2017-320404-47-03-564998）

常州市环境保护局

2018年7月16日

抄送：钟楼环保局，钟楼环境执法局，西林街道办事处。

常州市环境保护局办公室                2018年7 月16日印发