## 生态环境局主管
序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况
1 | 常州市钟楼区固宁新型建材有限公司1号厂区雨水排口 | 常州固宁新型建材有限公司 | 口门建设不规范，未设置标识牌。 | 规范设置标识牌，做到“一牌一码”。 | 已完成
2 | 常州市钟楼区固宁新型建材有限公司2号厂区雨水排口 | 常州固宁新型建材有限公司 | 口门建设不规范，未设置标识牌。 | 规范设置标识牌，做到“一牌一码”。 | 已完成
3 | 常州市钟楼区新闸街道西电变压器有限公司厂区雨水排口 | 常州西电变压器有限责任公司 | 口门建设不规范，未设置标识牌。 | 规范设置标识牌，做到“一牌一码”。 | 已完成
4 | 常州市钟楼区嘉枫市场调查有限公司南侧厂区雨水排口 | 常州市钟楼区五星街道办事处 | 口门建设不规范，未设置标识牌。 | 规范设置标识牌，做到“一牌一码”。 | 已完成。厂区已列入钟楼区新新“客车厂”拆迁地块,并于2023年6月完成拆迁工作，地块建筑物已拆除并平整，该排污口现已无排水功能。

## 住建局主管
序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况
1 | 常州市钟楼区邹区镇西庄村西南170米城镇雨洪排口 | 常州市钟楼区邹区镇人民政府 | 口门建设不规范，未规范设置标识牌。 | 对排口进行整治，规范化设置标识牌。 | 已完成
2 | 常州市钟楼区邹区镇湖沿村奕龙超市东北230米4号城镇雨洪排口 | 常州市钟楼区邹区镇人民政府 | 排污口对应的排污通道不规范。 | 实施新孟河（钟楼段）排放口整治工程，对该排口进行清理合并，周边排水通过新建管道接入南环线管网。 | 已完成
3 | 常州市钟楼区邹区镇西庄路后店村东南330米城镇雨洪排口 | 常州市钟楼区邹区镇人民政府 | 排污口对应的排污通道不规范。 | 实施新孟河（钟楼段）排放口整治工程，排放口已改成新孟河取水口。 | 已完成
4 | 常州市钟楼区五星街道西仓街璞丽湾花园旁城镇雨洪排口 | 常州市钟楼区五星街道办事处 | 排污口对应的排污通道不规范，排口晴天有水外排。 | 对排污通道进行清掏，漏点进行完全封堵。 | 已完成
5 | 常州市钟楼区南大街街道东河沿南大街派出所南50米雨洪排口 | 常州市钟楼区南大街街道办事处 | 排污口对应的排污通道不规范，排口晴天有水外排。 | 对互通雨污管道进行封堵整改，保证无水外排入河。 | 已完成
6 | 常州市钟楼区邹区平陵大桥北侧30米西岸城镇污水集中处理设施排污口 | 常州市钟楼区邹区镇人民政府 | 未规范设置标识牌。 | 规范设置标识牌，做到“一牌一码”。 | 已完成

## 水利局主管
序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况
1 | 常州市钟楼区南大街街道南运河与京杭运河交汇处 | 常州市钟楼区南大街街道办事处 | 未落实日常管理要求，河面存在浮萍、垃圾等污物影响汇水水质。 | 完成规范化管理，保持河面整洁，开展日常巡查，建立长效管理。 | 已完成